		강동수도사업소
CU********6*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024207683	고객접수번호	1012016008204
수용가명	***	민원신청일	2016년 02월 15일
수용가주소	**********************************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	J0800029863
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	***
처리일시	2016년 02월 16일	누수여부	N
입회자	***	수용가와의관계
수압	kg/cm²	관종
처리결과	현장조사한바 누수는 없으나 , 옥내배관이 아연도강관이므로 소출수 발생 옥내컨설팅 지원사업 안내 후 이첩함

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					02/16 代최철우
협조자
시행			현장민원과-2510										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3005							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)