문서번호	기전과-1226
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	02/16 이종엽
협조
	주무관		문준호

LED가로등 교체공사 시행계획 보고

(성동지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

성동도로사업소

(기  전  과)

LED 가로등 교체공사 시행계획 보고

(성동지하차도)

장기사용으로 노후된 가로등기구를 시책사업추진과 맞추어 LED 가로등으로 시범 설치하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 시설현황

○ 시설명 : 성동지하차도

○ 시설위치 : 성동구 행당2동 293번지(왕십리오거리)

○ 조명현황 : 160등(차도등 148, 가로등 12)

○ 시설년도 : 2006년

▣ 문제점

○ 장기 사용(내구년한 9년)으로 인한 열화 및 진동으로 부점등 발생

- 열손으로 인한 부식 글로브 열화

○ 현재 MH 350W를 사용하고 있어 에너지 절감 가능

- LED등기구(150W)로 교체하여 에너지 절감효과 기대

▣ 추진방법

○ 고효율 조명등으로 순차적 교체

- 가로등기구 MH 350W → LED 150W(12등중 6등 교체)

○ 교체방법

- 관급자재 : 조달청 구매(LED등기구)

- 교체공사 : 일상유지보수 연간단가 업체에 작업지시

설치예정 모델

○ 추진일정

- ‘16. 2. : 시행계획 수립

- ‘16. 3. : 관급자재 구매

- ‘16. 4. : 교체공사 작업지시 및 교체 완료

▣ 기대효과

○ 시책사업 추진 : 2018년까지 공공부문 조명 LED로 100% 교체

- 행정1부시장 방침 제77호〈환경정책과-3872호(2014. 3.10)〉

※ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획

○ 에너지절감 : MH 350W 기준 → LED 150W 교체시 57% 절감

▣ 보고자의견

○ 시책추진사업에 따라 성동지하차도의 가로등에 LED등기구를 시범설치하여 도로조명시설물에 점차적 확대 시행

○ 성동지하차도의 가로등 12개소 중 전반기 6개소를 교체하고 추후 예산 확보시 남은 6개소 교체 예정

○ 소요예산 : 7,100천원

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비. 끝.