	중부소방서
수신	서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원시설 소방안전점검결과 회신[에치알플러스학원]

1. 관련근거

○ 평생교육건강과-1118(2016.02.12.)호「학원시설 소방안전점검 협조 의뢰」

2. 귀청에서 요청하신 학원시설 소방안점점검 요청에 따른 점검 결과를 아래와 같이 통보 하오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

연번	상 호	위 치	소방시설 현황	점검 결과
1	에치알플러스학원	서울시 중구 마른내로 18, 저동빌딩 4층(저동2가)	소화기, 드렌쳐설비, 자동화재탐지설비, 유도등, 유도표지, 완강기	적 정 함

끝.

	중부소방서장
담당자	도상민		검사지도팀장	홍현기		예방과장	02/16 정진항
협조자	담당자	윤대중
시행	예방과-2653	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2238-1191	/전송	02-2238-1803	/	201305144@seoul.go.kr	/	대시민공개