서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 태풍체험관 송풍기 고장발생 보고

1.  안전지원과-2068(2016.1.29.)호 『2016년 시민안전체험관 운영계획』과 관련입니다.

2.  보라매안전체험관 태풍체험관 송풍기 고장(성능저하)으로 체험운영에 지장이 있어 점검 및 수리가 필요하기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장일시 : 2016. 2. 16.(화) 오전 점검 시

나. 고장대상 : 태풍체험관 송풍기

다. 고장내용 : 송풍기 풍력 저하로 인해 바람체험 기준에 못미침

라. 조치계획 : 태풍체험관 수리업체 점검 및 수리의뢰

붙임 : 관련사진 1부.  끝.

담당자	양일곤		보라매안전체험관장	이희순		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	02/16 민목영
협조자	담당자	유재열
시행	안전지원과-3212	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4119	/전송	02-2027-4169	/	ilove119@seoul.go.kr	/	대시민공개