	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(신길로200-7)

분류기호 예방과 - 2016. 2. 16(화)
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (한창훈건물〕
1. 민원접수 제735호 (2016. 2. 15)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위 호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 신길로 200-7(신길동)			관 계 인		한창훈
허가동의일	2015. 8.10		착공신고년월일		2016. 1.27
건물규모	철근콘크리트조 지상6층 연면적 647.16㎡중 ※ 신축(지상6층, 647.16㎡)
주요용도	근생 및 다세대주택	소방시설시공업자		㈜ 연훈 대표 박정호
설 치 소방시설	소화기구,자동화재탐지설비,시각경보기,유도등,피난기구(완강기)
소방공사 감리업자	㈜ 성지이앤씨 대표 김진환 (책임감리원 : 최동준 기계/전기-고급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지상6층, 연면적 647.16㎡(지상1∼지상6층) 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					전결 02/16 代윤영재
협조자
시행			예방과-3701									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개