문서번호	도로보수과-843
결재일자	2016.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
홍민표		김준섭	02/17 이덕기
협조
	★시설보수과장		이용재

16년 해빙기 대비 도로사면(옹벽)합동점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

남부도로사업소

도로보수과

16년 해빙기 대비 도로사면(옹벽)합동점검 실시계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로사면(옹벽)에 대하여 해빙기  대비 외부전문가를 선정 합동점검을 시행 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❍ ‘16년 도로사면(비탈면)운용 계획 보고【도로관리과-242(‘16.1.7)】

❍ 해빙기 대비 도로사면(비탈면) 안점점검 실시계획【도로관리과-571(‘15.1.13)】

2		점검개요

도로사면(옹벽)현황

연번	구별	도로시설물명(옹벽)	높이 (m)	연장 (m)	시설안전자문단		관 리 책임자	비고
					성 명	주요경력
1	관악구	신림1동 1578～신림4동 464-1464	2.4	330	김재성	서울시 20년근무 민간기업2년	정철식	법정외
2	관악구	신림본동 438-2(금천세무서앞)	4.5	260			정철식	법정외
3	금천구	시흥2동 벽산아파트 505동 앞	4.8	390			한수영	법정외
4	금천구	시흥2동 벽산아파트 604동 앞	1.0	34			한수영	법정외
5	동작구	노들로(여의상류IC 앞)*석축	0.4 ~4.5	730			조경현	법정외
6	동작구	장은해그린아파트 앞	1.4 ~ 6.8	379	유병률	㈜유케이이엔씨 토목구조기술사	조경현	법정외
7	동작구	한강대교 진입전 도로 상	4.7	180			조경현	법정외
8	영등포구	대림2동 1066 앞	2.6	120			박병규	법정외
9	동작구	노들로(한강방향) 노량진빗물펌프장~한강철교	0.4 ~5.6	265			조경현	법정외
10	영등포구	신길동 상도동길 369～357	0.4	120			박병규	법정외

점검대상 : 도로부속시설물(옹벽) 10개소 2,808m(특정관리대상시설물)

점검기간

❍ 1차 : ‘16. 2.17(수)(연번1~5)

❍ 2차 : ‘16. 2. 19(금)(연번6~10)

점검방법

❍ 시설물 관리책임자 및 자문위원 선정

❍ 시설물 관리책임자 및 시설안전자문단 위원 합동점검

주요 점검내용(점검표에 의한 현장점검)

❍ 옹벽 균열, 침하 및 배부름 발생 여부

❍ 옹벽 채움재 유실여부

❍ 주변 포장 침하 및 배수시설 관리상태 등

3		점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 기동반 즉시 보수조치

❍ 보수가 필요한 사항은 도로부속물 유지관리공사에 작업지시 보수 조치

❍ 구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 대책강구

❍ 점검 및 정비결과 ⇒ 서울시 제출(2016. 2.24)

4		행정사항

❍ 안전점검 결과보고서에 의거 외부전문가 점검수당 지금

❍ 자문수당 지금

∙예산과목 :도로시설관리, 도로시설물운영(특),도로시설물안전자문단운영,  일반운영비, 사무관리비

∙지급금액 : 400천원/(200*2명)

붙임 : 1. 점검 대상시설 위치도 및 현황사진 1부

2. 점검결과 보고서식 및 점검표 1부

3. 해빙기 대비 도로사면 안전점검 실시계획 1부. 끝