함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2016년 1월 전력사용량 및 생산현황 제출

우리센터 2016년 1월분 전력사용량 및 생산 현황을 아래와 같이 제출합니다.

○ 전력사용량 및 생산량 현황

구 분	정 수 장				증․감 요인
	동 력 비 (원)	전력사용량 (kWh)	생 산 량 (㎥)	톤당전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'15. 1	626,624,530	5,441,642	23,473,578	0.232	- 전년대비 생산량이 4.99% 증가하였으나 고도처리량 증가로 전력사용량은 8.32% 증가하여 톤당 전력사용량이 3.02% 증가되었음 - 최대수요전력 및 전력사용량 증가와 2015. 11월부터 전기요금 할인율이 만료되어 동력비는 12.86% 증가하였음.
'16. 1	707,203,490	5,894,146	24,644,733	0.239
증․감	80,578,960	452,504	1,171,155	0.007
	(증)12.86%	(증)8.32%	(증)4.99%	(증)3.02%

붙 임 : 1. 2016년 1월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 2016년 1월 시간대별 전력사용량 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김향석		정수시설과장	김긍채		강북아리수정수센터소장	02/17 박기석
협조자	주무관	김효준		정수과장	김형섭
시행	정수시설과-413	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5871	/전송	02-3146-5807	/	greensee@seoul.go.kr	/	대시민공개