비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압3팀장	센터장
	김효헌	김만영	02/17 류인엽

대상명	법촌고시원		위 치	광진구 화양동 24-15
대표자	김복남	전화번호	************	처종(업종)	고시원
규 모	양식 R/C조 슬라브가 3 /0 층 연면적 651.84㎡ 중 180.96㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음	피난통로상 물품 및 장애물 이동 조치함
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고

확인일 : 2016. 2.  16.            확인자 : 소방위 정진호

소방사 김효헌