출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	여종순	02/17 이두영

	명에 의하여 수질자동측정기 정기점검을 위해 동작구, 영등포구, 금천구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 02. 16
보 고 자 : 환경8급 김 완 기

보 고 내 용
일 시	2016. 02. 16 10:00~16:00
건 명	출장결과보고서(2016-02-16)
내용	**수질자동측정기 정기점검 ***점검대상 : ***** 등 10개소 ***점검내용 : 측정기 가동상태 확인, 난방장치 및 배관 보온상태 확인, 수질측정값 확인, 측정기 소모품 상태 확인 ***점검결과 : 잔류염소 측정값 보정(***** 등 7개소) 잔류염소 전극 교체(*****) 비즈 교체(*****) 측정기 산세정(*****) 끝.
비 고