문서번호	서울숲공원관리사무소-744
결재일자	2016.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설팀장		서울숲공원관리사무소장
이기억		김완수		02/17 윤학수
협 조
	주무관				차용호

서울숲공원 QC펌프 정비계획

2016. 02.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

서울숲공원 QC펌프 정비계획

연초 한파로 인한 QC펌프 임펠라 부속 파손 및 모타 절연파괴 등으로

정지된 QC펌프 3대를 신속하게 보수·정비하여 서울숲공원을 찾는 시민들에게 이용에 불편함이 없도록 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

○ 위    치 : 한강저류조(한강관리사업소 건물 옆)

○ 시설현황 :  QC펌프(2.2kW×3EA)-한강저류조 QC라인 물공급

Ⅱ		정비목적

○ 금번 겨울 극심한 한파로 동파된 QC펌프를 신속히 수리,

가동하여 쾌적하고 안전한 공원시설 유지에 만전을 기하고자 함

Ⅲ		정비계획

○ 기 간 : 2016. 2. 16 ~ 3. 15

○ 방 법 : 전문수리업체 수리 의뢰

○ 내 용

-  QC펌프 2.2kW×3EA 수리

-  QC펌프 절연상태 개선 및 파손 부속품 교체

○ 소요예산 : 3,000천원

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상          및도시녹화지원, 공원관리및도시녹화지원, 서울숲공원 운영및보수,          공공운영비(100-201-02)

Ⅳ		사업효과

○ 공원내 시설물 청소를 통한 시민이용만족도 제고.

○ 공원내 푸른숲을 가꿔서 이용객에게 쾌적한 환경 제공.

첨부 : 현황사진 1부.  끝.