마사지업종 소방안전점검표********

검사일시 : 2016. 2.16.

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	********
소 재 지	*************	영업주	***	업 종	*마사지업
건물구조	철근콘크리트조 6/1, 1개동, 연면적 692㎡	영업장 정보	사용층 : 2층 사용면적 : 121㎡		소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	관계자에게 소방시설 관리 철저토록 지도함.
② 불을 사용하는 설비 등의 안전관리에 관한 사항	화기 취급시 안전수칙 준수토록 지도함.
③ 위험물 및 특수가연물의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 1대(3.3KG) 비치요함 주출입구 피난구유도등 설치요함	-조치명령
⑤ 피난시설(필요 시)	계단상 물건적치 등 없도록 지도함.

2. 기본 조사사항

3. 기타사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-
가스 분야	-
기타 분야	-

4. 소방안전교육 인원 : 1명

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유경문		김금숙		02/17 이은와
협조