	강서소방서
수신자	발산119안전센터장
(경유)
제 목	교통개선사업 시행에 따른 이설 소화전 현장검수 실시 알림

1. 재난관리과-5914(2015.8.12.)호 『교통개선사업 시행에 따른 소화전 이설 협의 사항 통보』와 관련입니다.

2. 이설완료 소화전 검수를 다음과 같이 시달하니 이행에 철저를 기하기 바랍니다

가. 대 상 : 이설소화전(공소 140084)

나. 방 법 : 안전센터장 책임하에 자체계획 현지확인

다. 검수사항

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 2. 19.(금)한 보고 철저[붙임2]

2) 행정정보시스템 입력 철저

3) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙임  1. 위치도 1부.

2. 현지확인 결과서 1부. 끝.

	재난관리과장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	02/17 김대선
협조자
시행	재난관리과-1176	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개