복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권승후	전재인	02/17 임영진

	민원접수-445(2016.2.12.)접수 민원 ”위험물저장소 전부 완공검사 신청서”와 관련하여 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2016. 2. 17.
복 명 자 : 위험물안전팀장 : 전재인 소방위 : 권승후

보 고 내 용
일 시	2016. 2. 16.(화) 15:00 ~ 16:30
건 명	위험물저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고-국민대학교 공학관
내용	1. 설치자 가. 대 상 명 : 국민대학교 공학관 나. 설치장소 : 성북구 정릉로 77 다. 설 치 자 : 학교법인 국민학원 이사장 2. 신청내용 - 위험물저장소(옥내저장소) 완공검사 3. 확인결과 - 위 대상물의 옥내저장소 현장확인한 바 위험물 및 소방시설이 위험물안전관리법 시행규칙 제29조[옥내저장소의 기준]에 적합하게 설치 완공되었으므로 완공검사를 처리하고자 합니다. 붙임 1. 생명과학대 현장확인사진 1부. 끝.
비 고