설계변경 신청에 따른 급수협의보고

( 광진구 군자동 45-27)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최성태	배성호	02/17 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-3625

명에 의하여 광진구 ************의 신축에 따른 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

위 치	건축주	규 모	용 도	관련대호
***********	장기영	지상4층 연면적:297.76㎡	다가구 8세대 근린생활시설	건축과-4652 (’16.02.16.)

2. 현장조사 내용

위 치	표 고	주변배수관	분기점 수압	급수 수계	인입구경	비고
***********	19~21m	50mm	4.4~4.5kg/㎠	아차산배수지	30㎜

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 붙임 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부

2. 위치도 1부.  끝.