“안전을 위한, 안전에 의한, 안전한 성북”
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물저장소(옥내) 완공 보고[국민대학교 공학관]

1. 관련근거

○ 민원접수-445(2016.2.12.)호『위험물저장소 완공검사 신청서』

○ 예방과-2072(2016.2.16.)『위험물저장소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고』와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 옥내저장소 설치자로부터 공사완료에 따른 완공검사 신청이 있어 『위험물안전관리법 시행규칙』제29조 규정에 적합하게 설치되었기에 위험물제조소등 완공검사필증을 교부하고자 합니다.

가. 설치자 : 학교법인 국민학원 이사장

나. 위  치 : 서울시 성북구 정릉로 77 (정릉동 861-1)

다. 대상명 : 국민대학교 공학관

라. 설치목적 : 연구용 시약보관

마. 허가내용 : 4류 위험물 옥내저장소 4,700ℓ(지정수량12.75배)

바. 허가번호 및 허가 연월일 : 제21-0405-160104호(2016.01.04.)

완공번호 및 완공 연월일 : 제21-0405-160217호(2016.02.17.)

붙임 : 1. 위험물제조소 완공검사 신청서 1부.

2. 위험물제조소등 완공검사필증(안) 1부.  끝.

담당자	권승후		위험물안전팀장	전재인		예방과장	02/17 임영진
협조자
시행	예방과-2115	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-924-8119	/전송	02-926-0119	/	28841@seoul.go.kr	/	대시민공개