누수피해 현장 조사보고서(잠실동 191)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최지영	임인택	02/17 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-2673

명에 의하여 동담당 업무 수행중 아래와 같이 누수피해에 따른 배상요청 사항이 발생되었기에 현장조사하고 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도관 누수로 인한 피해보상 요구

피 해 자 : ************************************

사고처리 현황

- 위    치 : 송파구 잠실동 191번지 앞

******************************************************

- 사 고 일 : 2016.02.15. 22:00

- 접 수 일 : 2016.02.16. 09:00

- 복구완료 : 2016.02.16. 14:00

조사 내용

사고원인

- 송파구 잠실동 191번지 앞 도로에 매설되어 있는 상수도관 노후(1984CIP,1992에폭시갱생관, 구경150㎜)로 도로 및 맨홀 주변 누수 발생하여 낙상사고로 피해를 봄

피해현황

- 팔목 부러짐, 허리 및 엉치뼈 진단 중으로 현재 입원 및 금일 수술 예정

보고자 의견

상기 건은 상수도관의 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 합니다.

첨부  1. 피해 및 복구사진 및 누수복구 완료보고서 각 1부.  끝.