함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/16)

1. 2016.02.16.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-16-(화) (A)		391,970	129,924	92,498	24,213	129,008	16,327
2016-02-15-(월) (B)		419,328	137,746	101,405	33,390	131,049	15,738
전년도	2015-02-16-(월) (C)	378,839	110,556	99,936	21,873	136,677	9,797
02-16(화)	전일대비(A-B)	-27,358	-7,822	-8,907	-9,177	-2,041	589
차이량	전년대비(A-C)	13,131	19,368	-7,438	2,340	-7,669	6,530
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		365,561	118,656	83,205	24,457	121,462	17,782

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월16일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/17 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-3672	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개