	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(외국인학교) 화재발생 알림

1. 2015년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리, 화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저와 관련입니다.

2. 특정소방대상물(와국인학교) 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니, 관리부서에서는 화재기록 관리 철저 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2016. 2. 13.(토) 07:02

나. 대    상 : 서울외국인학교(고등학교)

【서대문구 연희로 22길39(연희동 55-1)】

다. 피    해 : 2,264천원(부동산 1,934, 동산 330)

○ 부동산 : 101호 131.4㎡ 중 6㎡ 소실, 10㎡그을음

○ 동  산 : 냉난방기, 전기시설물, 기타 집기류

라. 화재원인 : 전기적요인(절연열화에의한 단락)추정

마. 발생개요 : 건물 내 과학실험실(101호) 벽체부분(천정부분에서 바닥부분까지)설치된 냉난방기기 전기선로와 통전상태의 전기배선의 연결부분에서 절연열화에 의한 단락으로 추정되며(당일 비), 전기배선에 착화발화되어 전기선로 시설물내부로 화염이 진행된 것으로 추정됨

※ 소방대 도착 당시 자동화재탐지설비 정상 작동됨.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
조사주임	양기용		지휘1팀장	정진훈		현장대응단장	02/17 원병연
협조자
시행	현장대응단-1248	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-4119	/전송	02-3144-9119	/	help119@seoul.go.kr	/	대시민공개