문서번호:예방과-3429

현장확인 결과보고서

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 시기 및 횟수 적정함
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 ****등 4명 점검기간 중 참여
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	자체점검 점검인력 배치신고 준수
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	관계인 등에게 확인한 바 배치인력 기준상 기재 된 점검자 해당기간에 점검실시여부 확인
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검 보고서와 실제 점검일 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 확인한바 내용과 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용한 점검 실시 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	지하1층 주차장(1-5) 비상구 폐쇄함 – 자체점검 이후 최근 불특정인의 오피스텔 진입을 우려해 폐쇄하였다고 함	과태료 부과

확인일시	2016. 02. 16.		결재	★담당자	담당자		검사지도팀장		예방과장
				권영석	유종표		홍성원		전결 02/17 김주호
대상명 및 위치	강동두산위브센티움 *********** ***********		대표자 및 전화번호			******* ***********
관계인	***	용도	공동주택,오피스텔			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	동화GM(주) ****등 4명	자체점검 실시기간	2015.11.30.			소방시설 관리사		***
규 모	양식 철근콘크리트조, 슬라브 지붕 지상15층, 지하4층, 연면적 23,456.07㎡