문서번호:예방과-2494

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 02. 16.(화) (12:30~13:10)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				구성서			代현동욱			02/18 최광수
대상명 및 위치	*** ***************		대표자 및 전화번호		*** *************
관계인	*** ***	업종	복합건축물					소방안전관리자				*** *************
자체점검 실시자	*******	자체점검 실시기간	2015.11.11.					소방시설관리사				***
규 모	철근콘크리트벽식구조 슬라브지붕 지상6층/지하 1층, 연면적 872.57㎡ (일부일 경우 사용층 : ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과보고서 내용과 일치함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)와 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	점검기간 및 점검내용 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구를 이용하여 점검함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사*****점검기간 중 참여함.
기타사항	******************* *******	확 인 자 위. 현동욱 교. 구성서