서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치함 정비추진 결과보고

1. 재난관리과-8304(2016.01.13.)호 「비상소화장치 유지관리 철저 지시(강조)」 와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 비상소화장치함 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 강동 관내 비상소화장치 95개소

나. 정비결과 : 현장대응단 29호 등 34개소

다. 정비내용

○ 함 외부의 노후되거나 훼손된 부착물 제거, 교체하여 설치

○ 불법 적치물 제거 등 주변 환경정리 및 관련시설 유지관리 등

붙임  비상소화장치함 정비결과 5부.  끝.

담당자							김기혁			대응총괄팀장					탁용립					재난관리과장					02/18 박만영
협조자
시행			재난관리과-1142									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서															/
전화		483-0119						/전송			489-2119					/	hyuk8872@seoul.go.kr												/	대시민공개