문서번호	시설과-422
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	시설과장
김기성		강지식	01/27 한성현
협조

당직실 CCTV 모니터 고장 및 정비

2014.1

서부공원녹지사업소

시설과

당직실 CCTV 모니터 고장 및 수리

당직실 내에 설치된 감시용 CCTV 모니터 고장으로 실시간 감시에 어려움이 있어 이를 정비하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□  시설현황

구 분	당직실 CCTV 모니터	비고
제조회사	삼성 LCD TV모니터(LN32B360)	공원별 상시 감시용 메인 모니터
설치대수	1대
설치년도	2010

□  점검내용

○ 점검일자 : 2014. 1.27

○ 점 검 자 : 전기.통신 담당자 자체 점검

□  점검결과

○ 문제점 및 조치계획

- 감시용 CCTV 모니터 고장으로 실시간 모니터링 불량.

- LCD 모니터 제조업체에 의뢰하여 출장 AS수리.

□  현장 사진

당직실 CCTV 모니터(메인)	제조회사 및 제원

□  행정사항

○ 일상경비로 집행

○ AS 관련하여 선견적이 어려워 수리완료 후 견적 및 비용 처리.

○ 예산과목

-서부공원녹지사업소 산하공원유지관리.일반운영비.사무관리비(201-01)