함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/17)

1. 2016.02.17.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-17-(수) (A)		389,360	129,241	84,205	23,058	133,535	19,321
2016-02-16-(화) (B)		391,970	129,924	92,498	24,213	129,008	16,327
전년도	2015-02-17-(화) (C)	373,075	112,780	94,699	25,079	134,427	6,090
02-17(수)	전일대비(A-B)	-2,610	-683	-8,293	-1,155	4,527	2,994
차이량	전년대비(A-C)	16,285	16,461	-10,494	-2,021	-892	13,231
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		366,961	119,278	83,264	24,374	122,172	17,872

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월17일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/18 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-3803	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개