함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	뚝도정수센터 구취수 유량계 교정검사 작업지시 및 입회 요청

1. 귀 기관(공사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상수도사업본부 뚝도정수센터 구취수 유량계 물량저감에 따른  계측 신뢰성 및 정도 향상을 위하여 다음과 같이 교정검사를 시행하고자 하오니검사기관은 과업내용을 준수하여 작업에 철저를 기하여 주시고 입회기관 유량계 담당자는 교정검사 당일 입회하여 원활한 업무가 진행될 수 있도록 협조하여   주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 뚝도 구취수 유량계

유량계명	형식	구경(mm)	제작사	모델명	설치년도
뚝도 구취수	초음파(건식)	2,200	자인테크(주)	xonic-100DL	2014

나. 검사기관: 한국유체기술(주)  대표 서 성 수

다. 작업일시: 2016. 2.19(금) 13:00 ~ 17:00(4시간)

라. 작업위치: 광진구 강변북로292  뚝도취수유량계

마. 작업내용: 붙임(작업지시서 16-2)

바. 입회기관 : 뚝도정수센터, 수장원공사 충주권관리단사무소

붙임 : 작업지시서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	한국유체기술(주) 대표 서성수,뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),한국수자원공사 충주권관리단사무소
★주무관	차경호		누수방지과장	02/18 代이태형
협조자
시행	누수방지과-1714	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개