소방관계법령위반사실보고서******
부분공개(6)
예방과-3572								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								홍성원			김주호			02/18 이영우
위 반 자	주 소		********************************* *****************************
	성 명		***		주민등록번호				*********** (생년월일)
위반업소	소 재 지		********************************* *****************************
	상 호 (업체명)		****			업 주 명 (대표이사)						******
	사업자등록 (허가)년월일		***********1 *************			업 종 (특정소방대상물 구분)						숙박시설
위반내용	지상 2층~지상7층 계단에 물품적치 - 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위
위반법규	「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 」 제10조 제1항 제2호
적용법규	「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 」 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 사본 1부. 2. 사업자등록증 1부. 3. 조치 전․후 사진 1부.
비 고	※ 피난계단에 설치된 장애물 즉시 제거함
위의 소방관계법령 위반사실에 대하여는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2016 년 2 월 18 일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			신성균
				계 급						성 명