문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-1161
결재일자	2016.2.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장		중부공원녹지사업소장
박기범	박철웅	이정환		02/18 이용태
협 조
	관리팀장		代정주희

북서울꿈의숲 아트센터 점검·관리 계획

2016. 2.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

북서울꿈의숲 아트센터 점검·관리 계획

우리 공원 내 출연기관에서 운영하는 아트센터 시설물 및 주요장비 전반에 대한 분야별, 단계별 점검을 실시하여 안전하고 기능적 성능을 양호하게  유지토록 재산관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		시 설 개 요

□ 북서울꿈의숲 아트센터 시설현황

○ 위 치 : 서울시 강북구 월계로 173(번동 산28-6) 일대

○ 규 모 : 9,638.71㎡

- 문화시설 : 6,348.01㎡(콘서트홀,퍼포먼스홀,상상톡톡미술관 등)

- 편익시설 : 3,295.70㎡(메이린,라포레스타,카페,편의점,주차장 등)

○ 주요 시설

- 문화시설

구 분	면적(㎡)	객석수	장 르	비 고
퍼포먼스홀	385	283석	연극, 뮤지컬, 오페라, 무용 등
콘서트홀	442	301석	클래식, 국악, 대중음악 등
상상톡톡 미술관	435		어린이 체험교육 전시 등
드림갤러리	387		사진전, 회화전, 공예전, 생활전시 등

- 편익시설

구 분	규 모	비 고
메 이 린 (중식당)	총 152(실내 120석 / 테라스32석)
라포레스타 (이탈리안)	총 122석(실내 82석 / 테라스 40석)
카 페	4개소
전망대카페	2층 구조(150㎡)	해발 139m / 높이 49.7m
주 차 장	74면

Ⅱ		시설물 안전점검

□ 법적정기점검

○ 법이 규정한 각종 안전점검을 적기에 실시하여 안전하고, 정상적인 시설물의 기능유지

○ 방 법 : 안전진단 전문기관으로 하여금 안전점검 실시

구분	정기검검	정밀점검	전 기	가 스	소 방	승강기
관련법률	시설물의 안전관리에 관한 특별법		전기사업법	도시가스 사업법	소방법	승강기 제조 및 관리에 관한 법률
점검주기	반기 1회 (B등급)	3년에 1회 이상(B등급)	2년 1회	연1회	연2회	연1회
점검기관	안전진단 전문기관		한국전기안전공사	한국가스 안전공사	소방서 점검업체	한국승강기 안전관리원
점검대상	건축물		전기설비	가스설비	소방시설	승강기 설비

※ 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상(B등급)

□ 정기합동점검

○ 시 기 : 반기별 1회

○ 방 법 : 북서울꿈의숲 / 출연기관(지도,감독 기관) 합동

○ 내 용

- 구조물의 균열·손상·변형·부식상태 및 누수 등

- 전기시설물의 누전 및 절연불량, 오동작 등

- 주요 운영장비 점검

□ 자체점검

○ 시 기 : 분기별 1회

○ 방 법 : 북서울꿈의숲 담당자 및 담당팀장이 시설물 점검후 분야별 점검결과서(붙임3) 작성

- 1분기 : 해빙기 및 행락철 대비 점검 / 2분기 : 풍수해 예방 점검

3분기 : 가을철 및 명절 대비 점검 / 4분기 : 동절기 대비 점검

□ 주요 점검사항

○ 전반적인 외관형태를 관찰하여 안정상에 문제가 있는 손상, 결함사항 및 시설물의 기능적 위험요인 점검후 결과 조치

○ 재난위험요인을 설계도면 등과 비교, 진행상황 등을 점검하고, 그간의 보수·보강 등 안전조치 실시내용 파악

Ⅲ		주요장비 점검

□ 총 996개(10만원 이하 및 폐품 133개 포함)중 주요장비 점검

○ 시 기 : 반기별 1회

○ 방 법 : 시설물 정기합동점검에 포함하여 실시

○ 대 상 : 전기차 외 95건(100만원 이상)

※ 500만원 이상 장비 및 물품 현황

연번	품명	규격	취득원가	사용장소	수량	비고
1	전기차	EG6021HT	14,809,000	편익시설	1
2	냉동냉장 창고	4500*2800*2350	19,223,182	라포레스타	1
3	냉장실	2500/2200/2700	6,500,000	메이린	1
4	냉동실	2000/2200/2700	5,200,000	메이린	2
5	주차 차량 인식기	DR-LPRD200	9,000,000	주차장	2
6	전기차 (청소용)	에코카	8,977,603	북서울꿈의숲내	1

Ⅳ		점검결과 조치사항

□ 분야별 점검결과서 작성(점검자 기록, 서명)

□ 점검결과에 따라 조치 계획 수립 보고

○ 단, 경미한 사항은 즉각 조치

□ 운영의 원인으로 문제점 발생시 출연기관 및 운영 지도감독 부서에

책임조치 통보

□ 점검 조치 결과는 자료 보존, 관리

붙 임 　1. 북서울꿈의숲 건물 명세 1부.

2. 장비현황 1부.

3. 분야별 점검 결과서 1부.

4. 분야별 주요점검 사항 1부.  끝.