고장발생 보고서(냉난방기-실외 워터펌프 교체 및 정기점검 (소모품 교환))
문서번호	서초119안전센터-861	결재	서무담당	3팀장	119안전센터장
등록일자
			황석권	최주호	02/18 채창진
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	에어컨 드레인 펌프	관리부서		서초119안전센터
고 장 일 시	2016. 2. 17.	장 소		실외 워터펌프
조 치 사 항	업체 수리 의뢰
원인 및 상태	장비의 노후화로 인한 워터펌프 고장 소모품 교환 필요
담당자 의견	실외 워터펌프 교체 및 정기점검(소모품 교환)
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 2월 18일 계급 : 소방장 성명 : 황석권 소방기관의 장 귀하

	서초119안전센터장