함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울시 영등포구 *******************
(경유)
제목	지장물 간섭유무 업무협조 요청 회신(***********)

1. 문래동 방림5구역 업무시설 제16-13(2016.02.05.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 ***********번지 흙막이가시설공사 중 어스앵커 작업에 따른 지장물 간섭사항 유무확인 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위     치 : ***********

나. 상수도시설 : D= 200 ~ 300mm

다. 협의내용 : 어스앵커가 설치되는 위치에 상수도관로 200~300㎜가 부설되어 있으므로 확인 굴착 및 상수도 시설안전대책 수립 후 공사 시행하시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 관망도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	구본천		시설관리과장	02/18 우종근
협조자	주무관	권승계
시행	시설관리과-4055	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4600	/전송	02-3146-4639	/	k-9000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)