함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 의견 회신(암사동 456-34번지)

1. 건축과-4086(2016.02.17)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 *****************건축허가신청에 따른 급수협의  의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : ****************

- 규   모 : **********************

- 공사종별 : ***************

나. 급수가능여부 : 급수가능지역

다. 직결급수 가능여부 : 가능

라. 기타사항 : 급수공사 신청시 연면적 및 용도에 맞게 급수관 설치

신축 다가구주택은 세대별계량기를 급수공사 설계범위에                              포함하여 반드시 설치하여야 함(2016.1.14.개정)

붙 임) 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤기영		주무관	김효수		시설관리과장	02/18 남정열
협조자
시행	시설관리과-3249	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51	/
전화	3146-5194	/전송	3146-5239	/	life@seoul.go.kr	/	부분공개(6)