문서번호	정수시설과-1687
결재일자	2016.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	02/18 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.2.17

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.2.17.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○정문 자바라 문 개폐 모터,감속기 동작 불량으로 교체 정비

⇒모터,감속기(정문↔후문)교환 교체▷운전 양호

○막여과 브로아 토출 공기배관 및 유입수 에어배출 배관 정비

⇒에어 배출 밸브 배관 라인 보강 제작 설치

○2정수 약품동 약품 주입구 후렌지 연결 패킹 망실(1개소)제작보강

○2정수 공동구(다목적관리동↔활성탄흡착지) 점검

⇒각종 밸브 상태 및 배관 누수 점검▷이상없음

냉난방설비

비   고

정문 자바라 문 모터,감속기 교체	막여과 배출관 보강 정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

에어호스

10mm

m

7

1정수 침전지 지별 공압밸브

원터치 피팅

10mm(pc타입)

개

3

1정수 침전지 지별 공압밸브

엘보,장니플

32mm

개

각1

막여과지동 에어 배출 배관

엘보,장니플

15mm

개

각1

막여과지동 에어 배출 배관

스텐 파이프

32mm

m

1

막여과지동 에어 배출 배관

신호변환기

WPC-4-AA-1(ISM)

개

1

1정수 송수펌프(4호)