비상구 등 피난·방화시설 불시단속 조사서

(호텔 아르고)

대상명	호텔아르고		위 치	강동구 길동 415 - 18
대표자	이강석	전화번호	02 – 470 - 2500		업 종	숙박시설
규 모	R.C 14/1층, 연면적 4815.94㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ․ 훼손 ․ 변경행위	-비상구 폐쇄 훼손 변경 행위없음	-비상구 상시 개방토록 근무자에게 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	-적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	-유도등 점등되고 피난방향 적정함.
방화셔터 작동여부	-방화문 적정 관리됨
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	-관계자(이영옥)에게 상시 피난통로 확보 철저토록 지도함
확인일 : 2016. 2. 16.	확인자: 장비회계팀장 이순호

결재	장비회계팀장		검사지도팀장		예방과장
	이순호		홍성원		02/18 김주호
협조	신성균