문서번호	정수시설과-939
결재일자	2016.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		이흥수	02/18 차윤기
협조

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

수질자동감시시스템(SWN) 서버교체 계획

2016. 2.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

수질자동감시시스템(SWN) 서버교체 계획

우리센터 중앙제어실 수질감시시스템(서울워터나우-SWN) 서버 고장발생에 따라 노후된 고장설비를 교체하여 안정적인 수질자동감시시스템 운영에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 :  정수운영과-1057(2016.1.27.)호 「수질자동감시시스템 서버(SWN) 고장발생 보고」

1				설비현황

□ 수질 자동감시시스템 서버현황

설치연도	구성 및 설치장소		비고(기능)
2004.12		○ 서버×1, 모니터×1 [관리본관 3층 중앙제어실]	○원수부터 공급과정 까지 수질자료를 실시간으로 시민에게 공개하는 시스템

2				교체사유

□ 설비 노후(2004년 설치)에 따른 서버 시스템(메인보드, 하드) 고장 발생.

□ 기존 서버운영체제는 「WINDOW XP」로 제조사의 지원중단에 따라 정수센터 자동제어시스템과 연계되어 있어, 사이버 보안취약성이 발생됨에 따라 서버 운영체제를 「WINDOW 7」] 설치가 필요함

3				구매개요

□ 구매(예정)내역

연번	내역	구매사양	단가(부가세포함)	비고
1	서버(본체)	워크스테이션_HP Z420 [Window7-pro 32bit, NEON E5-16017V3 3.1GHz, 1TB×2EA, DDR4-2133 4GB, NVIDIA Quadro K420, E-Net 2Port, Parallel 1Port]	3,553,000원
2	모니터	24인치, 1920*1080(FHD),LED	319,000원
3	운영프로그램	HMI프로그램 [Development Studio 2014R2 Medium 1K]	6,050,000원
		합 계	9,922,000원

□ 소요예산 : 총 9,922,000원

○ 운영프로그램(HMI 라이센스) 구매설치 : 6,050,000원

- 예산과목 : 정수비,수선유지교체비,기타교체비(자동제어설비유지관리)

○ 서버(공업용PC 및 모니터) 구매 : 3,872,000원

- 예산과목 : 기계장치, 시설비및부대비,시설비(온라인 수질연속자동측정장비구매)

□ 계약방법 : 수의계약

○ 상수도사업본부 워터나우시스템 유지관리용역 수행 경험이 있으며, 정수센터 자동제어시스템 물품납부 실적이 있는 업체와 계약하여, 수질감시시스템 이상 발생 시 응급복구에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 고장발생보고서 1부.

2. 수의계약 사유서 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 각1부. 끝.