문서번호	목동사업과-1725
결재일자	2016.2.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
김욱		이경재	02/19 신종권
협 조
	주무관			안덕규
	주무관			노동균
	주무관			신용준

목동운동장 전기시설공사

최종 하자조사 결과보고

2016. 2.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동운동장 전기시설공사

최종 하자조사 결과보고

목동운동장 노후화장실(북측 외부)개선 전기공사 외 2건의 전기 시설공사에 대한 하자보증 기간만료 전 최종하자조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

추 진 근 거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

- 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 바에          따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 함.

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 10절3호 나항

- 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최

종검사를 하여야함.

공 사 개 요

연 번	공 사 명	공사기간 (하자담보책임기간)	시공사	준공금액 (천원)	세부사업내용
1	목동빙상장 LED등기구 교체공사	(‘15.02.23~‘16.02.22)	************	19,300	LED등기구 568등 교체
2	목동빙상장 경기조명 LED투광등기구 교체공사	(‘15.02.25~‘16.02.24)	***** ******	13,948	LED투광등기구 27등 교체
3	목동주경기장 노후화장실(북측외부) 개선 전기공사	(‘15.02.25~‘16.02.24)	****** ******	5,500	노후화장실 리모델링 (북측1층185.186호)

최종 하자조사 결과

조 사 일: ‘16.02.12 ~ ’16. 02.18

조 사 자 :*******************************************

조사결과 : 이상없음 (붙임 하자검사조서 참조)

향 후 계 획

정기적인 순찰 및 점검을 통하여 목동운동장 전기시설 유지관리에 만전을 기하고         자 함.  끝.