길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3322

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/19 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/12(금)	2/13(토)	2/14(일)	2/15(월)	2/16(화)	2/17(수)	2/18(목)	계
2015년	101,341	96,933	114,916	108,393	100,131	107,135	106,830	735,679
2016년	78,023	94,400	85,185	80,402	75,441	93,005	79,968	586,424
증 ․ 감	-23,318	-2,533	-29,731	-27,991	-24,690	-14,130	-26,862	-149,255

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.05~2.11)	금주 공급(㎥) (2.12~2.18)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
592,016	586,424	-5,592	-0.94

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -5,592㎥(0.94% 감소)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–981,842㎥(감소)

- 특이사항없음