문서번호	교통운영과-3107
결재일자	2016.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
손태빈		최정규	02/19 강진동
협조
	신호시설팀장		구봉서

교통안전지킴이

1월 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

교통안전지킴이 1월 추진실적 보고

‘16년 교통안전지킴이 기동대 운영과 관련하여, 지난 1월 교통안전지킴이 점검결과 보고임

□ 추진근거

❍ 교통안전시설 안전지킴이 기동대운영(본부장방침, 교통운영과-100693, ‘11. 3.10)

❍ 2016년 교통안전지킴이 운영계획(교통운영과-1349, ‘15.1.22.)

□ 1월 교통안전 지킴이 점검구간

❍ 점검기간 : 2016. 1. 25. ~ 1. 29.

❍ 점검주체 : 교통운영과(신호시설팀․교통시설팀) 4개조 8명

❍ 점검대상 : 신호기, 안전표지, 교통안전 도로부속물 등

❍ 점검노선 : 총연장 왕복 15.7km(사직로, 퇴계로, 통일로 등)

조별	신호시설팀	교통시설팀	점검구간(도로명)	연장(km)
1조	김소영	박평근	사직로(독립문교차로~경복궁역), 퇴계로 및 의주로 (회현사거리~서대문역)	3.50km
2조	백성현	이용호	율곡로, 흥인문로, 퇴계로(창경궁~명동역)	3.96km
3조	박지웅	이명희	통일로(진관공영차고지 ~ 연신내역)	3.20km
4조	장시호	손태빈	통일로(불광역 ~ 독립문 교차로)	5.04km

□ 1월 교통안전 점검결과 및 점검 현황

❍ 점검 결과

구분	계	교통안전시설 종류
		도로표지	안전표지	신호기	볼라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
1월	13	-	4	-	8	-	-	-	1

❍ 주요 점검 사항

․점검위치 : 한국은행 앞 ․점검내용 : 볼라드 재질 부적정	․점검위치 : 퇴계로 36 하나은행 앞 ․점검내용 : 안전표지 시야불량

․점검위치 : 한국갤럽 건너편 ․점검내용 : 표지 훼손 및 방향 부적정	․점검위치 : 서대문아트홀 앞 ․점검내용 : 반사경 방향 부적정

□ ‘16년 교통안전지킴이 적출 및 정비현황

구분		계	교통안전시설 종류
			도로표지	안전표지	신호기	볼라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
누계	적출	13	0	4	0	8	0	0	0	1
	정비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월	적출	13	0	4	0	8	0	0	0	1
	정비	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 점검결과 조치

❍ 점검결과 적출사항은 유지관리부서에 통보하여 조치

❍ 긴급사항은 사고방지를 위하여 유지관리 부서에 즉시 조치 지시

❍ 정밀한 진단 필요시 안전진단 전문기관의 진단실시

붙 임 : 안전지킴이 점검 결과 1부.  끝.