“아름다운 약속, 청령·친절·공정”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	요양병원 소방시설 기준 강화(법령개정) 관련 안내문 발송 계획

1. 관련근거

가. 예방과-27378(2015.11.29.)호 『요양병원 소방특별조사 결과보고』

나. 예방과-25394(2015.11.2.)호 『2015년 겨울철 소방안전대책 알림』

2. 2015. 6. 30. 개정되어 2015. 7. 1.부터 시행되는 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 중 기존 요양병원에 소급하여 설치하는 스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비(2018.6.30.까지 설치) 설치 사항을 1차적으로 소방특별조사시 안내하였지만, 조기 설치를 비롯하여 기한내 미설치로 인한 불이익을 예방하고자 다음과 같이 안내문을 발송하고자 합니다.

가. 대   상 : 더사랑요양병원 등 7개소(붙임 참조)

나. 방   법 : 일반 우편 발송

다. 안내사항 : 개정내용(요양병원 소방시설기준 강화 내용)

붙임  1. 안내 내용(법령 개정내용) 1부.

2. 비상구 안전관리 안내문 1부.

3. 요양병원 현황 1부.   끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	박종표		예방과장	전결 02/19 박성진
협조자
시행	예방과-4060	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	401-7119	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)