문서번호	시설과-591
결재일자	2016.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이찬희	代권순영	02/19 임병국

평화공원 테니스장 시설물 점검 보고

2016. 02

서부공원녹지사업소

(시설과)

평화공원 테니스장 시설물 점검 결과 보고

평화공원 테니스장 기계시설물을 점검․보수하고 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

Ⅰ		일반현황

위   치 : 평화공원 (내)

시 설 물 : 테니스코드 2면 , 남녀 샤워장, 전기보일러실 등

테니스장 관리 :

- 예약자 및 일반관리 : 공원여가과

- 기계 시설물 관리   : 시설과 기전팀

점검일시 : 2016.02.18.(13:00~14:00)

점 검 자 : 이찬희, 기전팀 실무관 2명

Ⅱ		점검결과

테니스장 기계시설물 점검

- 샤워기 수전 – 8개중 1개 파손

- 샤워기 줄     – 8개중 2개  파손

- 샤워기 헤드 – 8개중 노후화 및 파손 7개

- 전기온수기설치 장소 창문 미보온

Ⅲ		조치사항

샤워기 헤드 교체 : 6개

샤워기줄 교체 – 1개

전기온수기 설치 장소 창문 보온실시

Ⅳ		향 후 계 획

파손 된 샤워기수전 및 샤워기 부속품 구매 설치

샤워기수전 및 줄파손	샤워기 헤드 파손
샤워기 헤드 교체	샤워기 헤드 교체 완료
전기보일러실 보온 작업

끝.