	마포소방서
수신	창전 제1구역 주택재건축 정비사업조합
(경유)
제목	창전1 재건축 사업구역 내 소방용수시설 이설지 파악 결과 통보

1. 관련문서

가. 재난관리과-618(2016.1.29.)호 『소화전 이설요청(창전제1주택 재건축내)제출』

나. 재난관리과-644(2016.1.29.)호 『창전1 재건축 사업구역내 소방용수시설 이설지 파악 안내』

다. 현장대응단-1273(2016.2.17.)호 『창전1 재건축 사업구역내 소방용수시설 이설지 파악 통보』

2. 위 호와 관련하여 창전1 재건축 사업구역내 이설대상 소방용수시설등에 대한 자료를 다음과 같이 안내하니, 확인 후 조치하기 바랍니다.

가. 이설대상 소화전 : 지하식4개소, 지상식1개소

나. 이설대상 비상소화장치 : 1개소(상기 지상식소화전 1개소와 호스릴 일체형)

3. 행정사항

가. 이설지역은 3배수로 조사 안내하니, 우선순위에 따라 장소선정하여 주시고, 부득이 해당 장소에 이설이 불가할 경우 사전 협의하여 주시기 바랍니다.

나. 또한, 사업시행 완료 후 구역내·외 도로환경등의 변화로 인한 소방용수시설 공백 발견시 이전한 일부 소방용수시설에 대한 재이설(원인자부담)을 요구할 것이오니, 소방용수시설의 변동 및 구역내·외 도로환경 변화와 같은 중요사항은 사전 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 창전1 재건축 사업구역내 소화전 및 비소장치 이설장소 파악 내역 1부

2. 소화전 이설장소 위치도 및 현장사진

3. 비상소화장치 이설장소 위치도 및 현장사진

4. 비상소화장치 이설장소 주민동의서 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 02/19 유충렬
협조자
시행	재난관리과-1076	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)