	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동주택 단지 내 소방자동차 소방활동 가능 도로 설치 안내

1. 소방 예방행정에 관심을 가지시고 협조하여 주신데 깊은 감사를 드리며 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 시공하고 게시는 공동주택의 완공이 도래함에 따라 단지내 소방자동차 활동 가능한 도로 설치에 관하여 알려 드리니

3. 소방공사 감리결과보고서를 제출하기 전에 단지내 도로가 소방자동차 활동의 장애요인 없는지, 다음 사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

◆ 소방차량의 진입 동선 및 단지내 도로 폭 확인

◆ 단지 내 커브길의 소방차량 회전공간 확인

◆ 단지 내 필로티 및 문주 높이 확인[4.5m 이상]

◆ 소방자동차 전용 주차구획선 확인[6m×15m]

※ 관련법규: 소방기본법 제16조․21조, 건축법시행령 제41조, 주택건설기준 등에 관한 규정 제10조․26조,

도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙

4. 소방공사 감리결과보고서 제출 전 연락(☎:3663-1190) 주시면 소방차(고가사다리차) 동원하여 현장확인토록 하겠습니다.  끝.

	강서소방서장
수신자	마곡지구8단지,마곡지구10-1단지,마곡지구 11,12단지,마곡지구 13단지
담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	02/19 代이대우
협조자
시행	예방과-3603	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개