함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	****귀하
(경유)
제 목	수도계량기 검정시험 결과 회시

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다.

2. *** 님께서 수도계량기 검정의뢰한 사항에 대하여 계량기 시험 결과 정상으로 판명되어 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 아울러 정상적인 계량기로 판명됨에 따라 수도요금은 조정되지 않음을 알려드리니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

가. 통보내역

관리번호	22158059	수용가명	***
주 소	********************
신 청 인	*****	업종	일반용(30)
기물번호	*********29	봉인번호	808451
구 경	25mm	검정의뢰일	2015년 12월 28일

나. 검정시험 결과

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이 유량	대류 유량
정상	-0.4	-1.1	-0.75	2016년01월08일	품질시험연구소

끝.

	강남수도사업소장
주무관	이종현		요금관리팀장	박흥숙		요금과장	02/19 오현
협조자
시행	요금과-3733	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	3146-4808	/전송	3146-4839	/		/	부분공개(6)