문서번호	요금과-2037
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	강서수도사업소장
김덕환	장준원	01/27 代김점수

당직근무 일일상황 보고

(1월 24일, 금요일, 숙직)

당직근무 일일상황 보고

□ 당직일자 : 2014년 1월 24일 금요일(숙직)

□ 당직책임자 : 7급 장준원

○ 당 직 원 :  7급 백동선, 7급 김덕환

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 0건

○ 주요상황 접수건수 :  0건(진행 0건, 완료 0건)

○ 기타상황 접수건수 :  0건(진행 0건, 완료 0건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	-	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
			“없 음”
단수사항	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	-	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건				․처 리 : 0건 ․미처리 : 0건
외부기관 점검사항	-	․ 점검시간 : ․ 점검기관 : “없 음” ․ 점검내용 : ․ 점검결과 :
기타사건․사고 (방송보도사항등)	-	“없 음”				- 배수지 수위 -
						구분	22:30		03:30
						목 동	3.4		4.6
						신 정	3.5		4.7
						신 월	3.5		4.5
						우장산	3.8		4.5

끝.