비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	서초트라팰리스		위 치	서초구 서초동 1344-13/14번지
대표자	각세대주	전화번호	521-8222		처종(업종)	복합(아파트, 오피스텔,상가)
규 모	철근콘크리트조 25/3층 연면적 63,144.37 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	- 지1~지3층 지하주차장 - 1~2층 상가10개소 - 지상3~4층 오피스텔41실 - 지상5~25아파트(250세대) 특히1,2층 상가 부분 비상구 폐쇄,잠금 상태 확인한바 발견못함
비상구 훼손행위	- 말굽설치 등 비상구 훼손 행위 발견못함
물건적치 또는 장애물 설치	비상구 및 옥내소화전 주변 물건적치,장애물 발견하지 못함
비상구 변경행위	변경행위등 발견못함 소방시설관리 유지토록지도함
비 고	비상구 등 안전관리 안내문 배부 및 소방시설 유지방법 교육함	안전관리자 나민수관리과장(*************) 외2명에게 비상구등 안전관리 안내문 교육 등 비상구 관리에 철저토록 지도함

결재	행정팀장		예방과장
	김재근		02/22 박태일
협조	남궁윤	강기홍