함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	박은현 님 (07561 서울특별시 강서구 공항대로63길 12 (염창동272-4))
(경유)
제목	적정구경 통보(공항대로63길 12, 염창동 272-4)

강서구 공항대로63길 12(염창동 272-4)호 신축공사와 관련하여 인입급수관 구경 검토결과 적정구경으로 인입되어있어 급수공사가 불필요함을 통보합니다.

가. 건축물 현황

신청위치	건축주	건물용도	허가번호	연면적	계량기구경
공항대로63길 12 (염창동272-4)	박은현	제2종근린 생활시설	2015-건축과-신축허가-375	376.32㎡	20mm

끝.

	강서수도사업소장
주무관	오승미		시설관리과장	02/22 代김근용
협조자
시행	시설관리과-4133	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4009	/전송	3146-4039	/	dimple0403@seoul.go.kr	/	대시민공개