	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 2월 중 소방용수시설 정기조사 자체계획 변경 알림

1. 2015년 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 – 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단 2016년 2월 중 소방용수시설 정기조사 자체계획서 붙임 양식을 변경하여 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2016. 2. 01.(월) ~ 2. 29.(월)

나. 대    상 : 675개소

합계	지상식소화전	지하식소화전		저수조	급수탑	비고
		일반 소화전	다용도 소화전
675	206 고장21 : 사용불14, 사용가7	461 고장23 : 사용불5, 사용가18	1	5	2

다. 조 사 자 : 전 직원(구급대원 제외)

라. 담당현황 및 조사 계획 : ☞『붙임 참조』

마. 조사내용

- 소방용수시설 위치파악 및 사용가능여부

- 소화전 심도, 수압, 보온여부, 제수변 도색 상태 확인 등

바. 조사방법

- 담당용수 조사자 휴가시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사

- 출동인원 부족 또는 우천시 펌프(탱크)차량 동원하여 조사 가능

사. 결과조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 소화전 고장 및 매몰 위치 불명 등 중요사항은 즉시 보고

- 소방용수시설 조사결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

붙임  2월 소방용수시설 정기조사 및 지리 조사 계획 1부.  끝.

담당자	황광석		진압2대장	전철		지휘2팀장	박세원		현장대응단장	02/22 조원호
협조자
시행	현장대응단-1338	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 현장대응단	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	대시민공개