문서번호	시설관리과-4239
결재일자	2016.2.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	우종근	02/22 전영석
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		권승계

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 2. 8.)

2016.  2.

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 2. 8.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 2월	`16년 2월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,010,592	3,077,836	67,244	2.23
사 업 소	461,196	469,309	8,113	1.76
동작,영등포구	230,123	237,568	7,445	3.24

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비  537,959톤(2.23%) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 64,900톤(1.76%) 증가하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비  59,559톤(3.24%) 증가하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(2. 8.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 4개 중블록(상도3,대방7,방배1,대방2)은 공급량이 감소하고 있으며, 7개 중블록(상도1,2,4,대방1,3,8,방배2)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 2. 8.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 2월 일평균 공급량은 8,113톤(1.76%)증가하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 7,445톤(3.24%)증가되어 분석결과 전년도  2월 평균기온 –0.6°이며 금년 2월 평균기온 –2.2°로 급격한 온도 저하에 따른 온수사용량 증가 및 물흘림 등에 따른 공급량 증가로 추정되며, 아울러 경계밸브, 퇴수변 점검 등 누수탐지를 강화하여 관로점검이 필요함.

따로붙임 :	*********************

******************* 끝.