비상구 관리실태 등 확인 조사서

(뉴코아백화점 신관)

ㅇ 일시 : 2016. 02. 18 (목)

대상명	뉴코아백화점 신관		위 치	서초구 잠원동 70-1
대표자	최종양	전화번호	530-5536		처종(업종)	판매시설
규 모	R·C조 5/3층 연면적 47,172㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로 상 물건적치 및 장애물 설치 없도록 지도함	통로상 장애물 적치없도록 관계자 지도함
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없도록 지도함
비 고	안내문 배부 및 소방교육 실시함	직원교육: 3명

결재	119안전센터장		예방과장
	채창진		02/22 박태일
협조	남궁윤	홍성모