문서번호	시설과-1198
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
오영근	강민수	김한준	02/22 이용태
협 조
	공원운영과장		代안창원

『간데메공원 배드민턴장』

조도개선 민원처리 보고

2016. 2

중부공원녹지사업소

시 설 과

『간데메공원 배드민턴장』

조도개선 민원처리 보고

민원내용

○ 간데메공원 김인호 서울시의회 부의장 현장방문시 야간에 배드민턴 경기를 할 수 있도록 조도개선을 요청사항 임.

※ 관련문서

- 간데메공원 시의원 현장방문 결과보고(시설과-6768. 15.9.18)

- 간데메공원 시설물 설치요청 관련 회신(공원운영과-6768. 15.12.18)

현장조사 결과

○ 점검일시 : 2016.2.11. 19시.

○ 점 검 자 : 기전팀장외 3명

○ 시설내용 : 배드민턴장 3면, 4M 등주에 LED70W 2본 설치됨

○ 조사결과 : 현재 조도로는 배드민턴 코트가 어두워 야간 경기가 어려운 상태임

보고자 의견

○ 현장 점검결과 현재 설치된 4M 등주(2본)에 LED70W 조명으로 설치되어 있어 배드민턴코트가 어두워 야간 경기가 어려운바, 8M Y등주(2본) LED150W(4등)조명으로 설치하여 조도개선함으로서 야간 경기가 가능토록 2월중 민원을 해결하고자 함

○ 설치자재는 낙산배드민턴장 이전과 관련하여 기 구매된 8M Y등주(2본)와 LED등기구150W(4등)를 이용설치코자 함(민원과 관련하여 공사시행이 불가능하여 보관 중 임)

○ 설치는 금액이 소액으로 전기공사업체에 시공토록하고 시설과 카드결재후 결제계좌에 입금후 지급

소요예산 및 예산과목

○ 소요금액 : 약3백만원

○ 예산과목 : 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 시설비.

붙임 : 1. 간데메공원 시의원 현장방문 결과보고 1부.

2. 간데메공원 시설물 설치요청 관련 회신 1부.

현장 위치 및 사진

간데메공원 위치도	배드민턴장 야간사진

끝.