문서번호	화학시험과-217
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		화학시험과장	품질시험소장
이우진		최진수	02/22 한민희
협조

화학시험과 시험실 자체 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

화학시험과 시험실 자체 안전점검 계획

화학시험과 시험실 자체 안전점검을 통해 위해요소를 사전에

차단하여 안전한 시험환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진방향

일상점검 및 정기점검을 통해 재해위험요인 사전 차단

안전사고 발생시 초기 대응방법 숙지를 통해 피해 최소화

Ⅱ		점검개요

점검일시 : ‘16. 2. 19(금) 10:00

점검대상 및 점검자

구 분	성과분석실	일반화학시험실	유기화학시험실	시료조제실	무기화학시험실
점검자	이우진	최해철	이정기	이강억	이순호

점검분야 : 소방, 전기, 가스, 화학물질, 폐기물 등

점검방법 : 점검리스트(붙임)를 활용하여 점검

Ⅲ		점검 후 조치사항

경미한 사항 : 점검즉시 현장시정

예산이 필요한 사항 : 조치계획 수립 후 시정

붙 임 : 시험실 안전점검표 1부. 끝.