함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/19~02/21)

1. 2016.02.19.(금)~02.21.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-19-(금) (A)		411,325	136,795	100,951	28,732	128,912	15,935
2016-02-20-(토) (B)		350,437	108,185	88,465	15,622	121,746	16,419
2016-02-21-(일) (C)		372,524	121,320	84,727	33,423	114,774	18,280
2016-02-18-(목) (D)		387,942	126,907	85,488	25,161	131,758	18,628
전년도	2015-02-19- (목) (E)	246,794	82,731	51,867	12,798	97,523	1,875
	2015-02-20- (금) (F)	264,122	52,978	74,637	12,785	104,673	19,049
	2015-02-21- (토) (G)	310,436	90,671	78,614	20,700	114,049	6,402
02-19(금)	전일대비A-D)	23,383	9,888	15,463	3,571	-2,846	-2,693
차이량	전년대비(A-E)	164,531	54,064	49,084	15,934	31,389	14,060
02-20(토)	전일대비(B-A)	-60,888	-28,610	-12,486	-13,110	-7,166	484
차이량	전년대비(B-F)	86,315	55,207	13,828	2,837	17,073	-2,630
02-21(일)	전일대비(C-B)	22,087	13,135	-3,738	17,801	-6,972	1,861
차이량	전년대비(C-G)	62,088	30,649	6,113	12,723	725	11,878
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		369,550	120,045	84,529	24,633	122,577	17,766

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2016.02.19~02.21) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/22 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-4005	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개