길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3386

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	02/22 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/15(월)	2/16(화)	2/17(수)	2/18(목)	2/19(금)	2/20(토)	2/21(일)	계
2015년	108,393	100,131	107,135	106,830	93,945	86,760	108,299	711,493
2016년	80,402	75,441	93,005	79,968	80,565	85,876	86,199	581,456
증 ․ 감	-27,991	-24,690	-14,130	-26,862	-13,380	-884	-22,100	-130,037

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.08~2.14)	금주 공급(㎥) (2.15~2.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
586,974	581,456	-5,518	-0.94

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -5,518㎥(0.94% 감소)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–1,018,206㎥(감소)

- 특이사항없음